Warszawa dnia ………...06.2017

Numer sprawy ZP-4/CRS/2017

**Wykonawcy**(uczestnicy postępowania)

Działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Pzp zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu oznaczonym numerem ZP-4/CRS/2017.

**Część 1 - pozycja 1. Bieżnia.**

**Pytanie nr 1**

Czy zakres nachylenia może być o innych parametrach np: większych zakresie jednak z możliwością ustawienia przedziału 0% do 15%

 **Na które udziela się odpowiedzi:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

**Pytanie nr 2**

Zamawiający podaje przedział określający od minimum 0,8 do 24km/h.

Proszę o potwierdzenie, że bieżnia z prędkością wyższą jaki i niższą startową będzie akceptowana.

 **Na które udziela się odpowiedzi:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

**Pytanie nr 3**

Proszę o potwierdzenie, że dopuszcza się maksymalną wagę użytkownika wyższą niż wymagana.

**Na które udziela się odpowiedzi:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Dotychczasowy zapis w SIWZ należy rozumieć jako parametr graniczny (rozumiany jako minimalny).**

 **Pytanie nr 4**

Czy bieżnia ma posiadać wbudowany trzy - stopniowy wentylator ?-

**Na które udziela się odpowiedzi:**

**Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania, jednak w przypadku zaoferowania bieżni z takim rozwiązaniem, zamawiający uzna, że spełnia ona wymagania zamawiającego pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków określonych w SIWZ.**

**Pytanie nr 5**

Urządzenia profesjonalne a takie opisuje i oczekuje Zamawiający charakteryzują się większymi wymiarami niż przedział podany. Czy dopuszcza się większe wymiary urządzenia niż te podane w przedziale ?

 **Na które udziela się odpowiedzi:**

**Zamawiający dopuszcza bieżnię o innych wymiarach z zachowaniem tolerancji (+,-) 10% w stosunku do wymiarów określonych w SIWZ.**

**Pozycja 2. Maszyna Eliptyczna**

**Pytanie nr 1**

Czy wymagana jest regulacja długości kroku w ruchomych ramionach? Co pozwala ćwiczącemu na zachowanie ciągłości ćwiczenia.

 **Na które udziela się odpowiedzi:**

**Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania, jednak w przypadku zaoferowania maszyny eliptycznej z takim rozwiązaniem, zamawiający uzna, że spełnia ona wymagania zamawiającego pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków określonych w SIWZ.**

**Pytanie nr 2**

Proszę o potwierdzenie, że dopuszcza się maksymalną wagę użytkownika wyższą niż wymagana.

**Na które udziela się odpowiedzi:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Dotychczasowy zapis w SIWZ należy rozumieć jako parametr graniczny (rozumiany jako minimalny).**

**Pytanie nr 3**

Urządzenia profesjonalne a takie opisuje Zamawiający charakteryzują się większymi wymiarami niż przedział podany. Czy dopuszcza się większe wymiary urządzenia niż te podane w przedziale ?

**Na które udziela się odpowiedzi:**

**Zamawiający dopuszcza urządzenie o innych wymiarach z zachowaniem tolerancji (+,-) 10% w stosunku do wymiarów określonych w SIWZ.**

**Pytanie nr 4**

Czy elipsa ma posiadać wbudowany trzy - stopniowy wentylator ?

**Na które udziela się odpowiedzi:**

**Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania, jednak w przypadku zaoferowania urządzenia z takim rozwiązaniem, zamawiający uzna, że spełnia ona wymagania zamawiającego pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków określonych w SIWZ.**

**Pozycja 3. Steper**

**Pytanie nr 1**

Proszę o potwierdzenie, że dopuszcza się maksymalną wagę użytkownika wyższą niż wymagana.

**Na które udziela się odpowiedzi:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Dotychczasowy zapis w SIWZ należy rozumieć jako parametr graniczny (rozumiany jako minimalny).**

**Pytanie nr 2**

Czy steper ma posiadać wbudowany wentylator?

**Na które udziela się odpowiedzi:**

**Zamawiający nie wymaga wbudowanego wentylatora.**

**Pozycja 4. Maszyna do wypychania ciężaru siedząc.**

**Pytanie nr 1**

Jaka jest wymagana minimalna waga stosu?

**Na które udziela się odpowiedzi:**

**Minimum 2,5 kg.**

**Pytanie nr 2**

Czy ciężar stosu ma być przenoszony za pomocą pasa?

**Na które udziela się odpowiedzi:**

**Tak**

**Pytanie nr 3**

Czy dopuszcza się inne wymiary urządzenia niż w podanym zakresie?

**Na które udziela się odpowiedzi:**

**Zamawiający dopuszcza urządzenie o innych wymiarach z zachowaniem tolerancji (+,-) 10% w stosunku do wymiarów określonych w SIWZ.**

 **Pytanie nr 4**

Jak należy rozumieć zapis ,,rączki ruchome w każdej pozycji"

**Na które udziela się odpowiedzi:**

**Rączki rozstawione w  każdej płaszczyźnie / pion –poziom/**

**Pozycja 5. Przyrząd do ćwiczeń mięśni najszerszych grzbietu.**

**Pytanie nr 1**

Czy urządzenie ma być wyposażone w stos?

**Na które udziela się odpowiedzi:**

**Tak**

**Pytanie nr 2**

Jaka jest wymagana minimalna waga stosu?

**Na które udziela się odpowiedzi:**

**Minimum 2,5 kg**

 **Pytanie nr 3**

Czy ciężar stosu ma być przenoszony za pomocą pasa

**Na które udziela się odpowiedzi:**

**Tak**

**Pytanie nr 4**

Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia Część 1 i 2. Proszę
o potwierdzenie, że wymóg posiadania kółek transportowych w urządzeniach dotyczy tylko urządzeń aerobowych i rowerka do zajęć grupowych.

**Na które udziela się odpowiedzi:**

**Tak**

**Pytanie nr 5**

Warunki Gwarancji - dla części 1  i 2. Czy zapis 3 lat gwarancji na pasy napędowe dotyczy których pasów ?

**Na które udziela się odpowiedzi: pasy bieżni po których porusza się klient jak również pasy napędowe.**

Zastępca Dyrektora CRS Bielany

 **Agnieszka Pawlak**