Załącznik nr 2

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiot zamówienia:** Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w parku Olszyna

I**nwestor posiada: warunki przyłączenia do sieci gazowej (w załączeniu) oraz projekt instalacji gazowej (w załączeniu)**

**Wymagania podstawowe:**

1. Uzyskanie niezbędnych zgód/uzgodnień do rozpoczęcia prac budowlanych.
2. Wykonanie prac budowlanych skutkujących podłączeniem instalacji gazowej do punktu poboru i punktu odbioru (urządzenia).
3. Wymiana palników olejowych na gazowe w obecnie funkcjonujących urządzeniach grzewczo-nadmuchowych służących do nagrzania/utrzymania odpowiedniej temperatury wewnątrz hali pneumatycznej i uruchomienie urządzeń (specyfikacja urządzeń w projekcie umowy).

**Inne wymagania:**

1. Wykonawca (osoby realizujące) posiada odpowiednie uprawnienia/certyfikaty (gazowe, budowlane itp.) niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca posiada doświadczenie w prowadzeniu analogicznych prac tj. legitymuje się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 2 prac związanych z zaprojektowaniem i podłączeniem urządzenia/obiektu do instalacji gazowej)
3. Wykonawca przedstawi **co najmniej 2 listy referencyjne** od podmiotów, u których realizował podobne usługi związane z zaprojektowaniem i podłączeniem urządzenia/obiektu do instalacji gazowej.
4. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 3 -mcy od jej wyboru do podpisania umowy.
5. Warunki określone w ust 2 i 3 Wykonawca zrealizuje poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania.