**Załącznik Nr 1**

**ZAKRES PRZEGLĄDÓW NA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTACH w 2022 r.**

1. **Obiekt Lindego; 20 Warszawa**
2. W ramach przeglądu rocznego.
3. pomiary parametrów instalacji hydrantowej
4. konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego
5. Gaśnica – GP – 4x – szt. 4
6. Gaśnica – GP – 6x – szt. 16
7. **Obiekt Conrada 6; Warszawa**
8. W ramach przeglądu rocznego
9. Pomiary parametrów instalacji hydrantowej
10. Sprawdzenie klap p. poż.
11. Konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego
12. Gaśnica proszkowa – GP – 4x – szt. 15
13. **Obiekt Rudzka 6; Warszawa**
14. W ramach przeglądu rocznego
15. Konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego
16. Gaśnica proszkowa – GP – 4x – szt. 2
17. Gaśnica proszkowa – GP – 6x – szt. 5
18. Gaśnica proszkowa – GP – 12x – szt. 1
19. **Obiekt ul. Romaszewskiego róg Gąbińskiej; Warszawa**
20. W ramach przeglądu rocznego
21. Konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego
22. Gaśnica proszkowa – GP – 4x – szt. 1
23. Gaśnica proszkowa – GP – 6x – szt. 6
24. Gaśnica proszkowa – GP – 12x – szt. 1

**V. Wykonanie protokołów z w/w przeglądów**