Warszawa dnia 21.09.2022 roku

Numer sprawy ZP – 1/CRS/2022

Wykonawcy
(uczestnicy postępowania)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust.1 ustawy Pzp zamawiający informuje, że wpłynął wniosek 
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu: „Instalacja paneli fotowoltaicznych w budynkach Centrum Rekreacyjno-Sportowego m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany” w formule zaprojektuj i wybuduj.

oznaczonego numerem sprawy ZP – 1/ CRS/2022.

Pytanie 1: Czy Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę?

Na pytanie udziela się następującej odpowiedzi:

Zgodnie z Rozdz. 3 SWZ:

Przedmiot zamówienia składa się z III etapów:

Etap I: Wykonanie prac projektowych (Dokumentacja techniczna).

Etap II: Uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień w tym pozwolenia na budowę.

Etap III: Roboty budowlano – montażowe zakończone uruchomieniem instalacji.

Zamawiający nie posiada pozwolenia na budowę.

Pytanie 2: Prosimy o dołączenie aktualnych warunków przyłączenia

Na pytanie udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie posiada aktualnych warunków przyłączenia projektowanej instalacji. Zamawiający wystąpił do Operatora o określenie warunków przyłączenia.

Pytanie 3: Czy miejscowy plan zagospodarowania dopuszcza budowę instalacji powyżej 50 kWp na wskazanych obiektach?

Na pytanie udziela się następującej odpowiedzi:

W planowanych lokalizacjach nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Pytanie 4: Prosimy o potwierdzenie, że odbiór końcowy nastąpi z chwilą przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na zgłoszenie mikroinstalacji do OSD

Na pytanie udziela się następującej odpowiedzi:

Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia (lub elektronicznie) Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy. Zgodnie z SWZ Zamawiający zobowiązuje się do przystąpienia do Odbioru Końcowego na wykonane roboty w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu Umowy. Przy Odbiorze Końcowym Przedmiotu Zamówienia Zamawiający dokonuje rozliczenia ilościowego i jakościowego Wykonawcy z wykonanych robót. Warunkiem dokonania Odbioru Końcowego jest posiadanie przez Wykonawcę wszelkich wymaganych prawem protokołów odbiorów technicznych oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej, obejmującej w szczególności projekty, atesty na materiały, gwarancje, DTR, instrukcje, protokoły pomiarów, certyfikaty.

Szczegółowe warunki odbioru opisane są w par. 16 projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 5: Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje instalacja odgromowa? Jeśli tak, to prosimy o potwierdzenie, że jest ona sprawna i zgodna z istniejącymi przepisami. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że naprawa instalacji odgromowej leży po stronie Zamawiającego.

Na pytanie udziela się następującej odpowiedzi:

Tak istnieje, jest sprawna i zgodna z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 6: Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu [PWP]? Jeśli tak, to prosimy o udostepnienie rysunku z zaznaczeniem przycisków i wyłącznika głównego. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że w zakresie dostawy będzie ewentualny montaż PWP tylko dla instalacji fotowoltaicznej, a obligatoryjny PWP dla obiektu zostanie wykonany przez Zamawiającego w późniejszym terminie.

Na pytanie udziela się następującej odpowiedzi:

Na obiektach istnieją Przeciwpożarowe Wyłączniki Prądu. W załączeniu schematy.

Pytanie 7: Czy obiekty  wskazane do montażu instalacji fotowoltaicznej, objęte jest są jakąkolwiek formą ochrony konserwatorskiej ? Jeśli tak to jakiej ?

Na pytanie udziela się następującej odpowiedzi:

Obiekty  wskazane do montażu instalacji fotowoltaicznej nie są objęte formą ochrony konserwatorskiej.

Pytanie 8: W jakim zakresie Zamawiający dopuszcza odchylenia mocy instalacji wobec opisu przedmiotu zamówienia?

Na pytanie udziela się następującej odpowiedzi:

Odpowiedź jest zawarta w ust 1. PFU: Dopuszcza się tolerancję w ilości zainstalowanej mocy paneli +/- 2%.

Pytanie 9: Prosimy o potwierdzenia, że okoliczności na które wykonawca nie ma wpływu, takie jak czas konieczny do uzyskania pozwoleń, nie będą wpływały na termin realizacji zamówienia, nie będą skutkowały naliczaniem kar dla wykonawcy i nie będą podstawą do odstąpienia od umowy przez zamawiającego, oraz roszczenia z tytułu nienależytego wykonania zamówienia.

Na pytanie udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający potwierdza, że ww. okoliczności nie powinny mieć wpływu na naliczanie kar, o ile Wykonawca wskaże, iż wykazał się m.in. należytą starannością w realizację określonych czynności, a czas oczekiwania na uzyskanie odpowiednich pozwoleń nie wynika np. z jakości złożonych dokumentów lub ich braku.

Pytanie 10: Czy Zamawiający dopuszcza w kryterium oceny ofert "gwarancja na panele fotowoltaiczne " oraz "gwarancja na liniową sprawność modułów po 25 latach" gwarancję udzieloną przez wykonawcę lub dystrybutora urządzeń?

Na pytanie udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający jasno określił w SWZ kryteria ocen ofert i je podtrzymuje.

Pytanie 11: Prosimy o dodanie do § 3 pkt. 3  umowy kolejnego  ustępu o treści: oczekiwania na uzyskanie niezbędnych zgód, pozwoleń, decyzji koniecznych do prawidłowego wykonania zamówienia.

Na pytanie udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający zmodyfikuje treść umowy podpisywanej z Wykonawcą, tak by zawierała ona przyczynę opóźnienia wskazaną wyżej z uwzględnieniem treści odpowiedzi do pytania nr 8.

Pytanie 12: Do ilu PPE ma zostać podłączona każda z instalacji?

Na pytanie udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający udostępnia podczas wizji lokalnej na zasadach opisanych w SWZ schemat instalacji elektrycznej obiektów. Zamówienie będzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Zamawiający nie narzuca ilości punktów podłączeń PPE.

Pytanie 13: Czy Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę?

Na pytanie udziela się następującej odpowiedzi:

Odpowiedź na to pytanie Zamawiający udzielił w ust 1.

Pytanie 14: Prosimy o zmianę treści umowy w zakresie podwykonawstwa (§ 7) Zapisy nie korespondują z treścią SWZ (rozdz IV pkt 16) Uniemożliwienie korzystania z podwykonawców jest sprzeczne z ustawą PZP

Na pytanie udziela się następującej odpowiedzi:

Rozdział IV SWZ nie zawiera pkt 16. Najprawdopodobniej w pytaniu chodzi o ust 16 w rozdz. III SWZ. Zamawiający nie widzi sprzeczności w zapisach. W zapisach projektowanych postanowień umowy jest mowa o możliwości korzystania z Podwykonawców. Ponadto znajduje się zapis: „ Postanowienia § 7 Umowy zostaną doprecyzowane na etapie podpisania Umowy”. Zapisy zostaną doprecyzowane zgodnie z art. 462 PZP.

Pytanie 15: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie odstąpi od umowy jeżeli wykonawca nie będzie mógł realizować zamówienia z powodu oczekiwania na wymagane decyzje i pozwolenia administracyjne

Na pytanie udziela się następującej odpowiedzi:

Możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego są określone w par 19 istotnych postanowień umowy. Nie zawierają one możliwości odstąpienia zawartej w pytaniu.

Pytanie 16: Prosimy o usunięcie a umowy § 22 pkt 1 ust 4. Zapis jest nieostry, Zamawiający nie zdefiniował pojęcia "wady" przez co istnieje ogromny zakres interpretacji i dowolności oceny. Wysokość kary jest nieproporcjonalna do zdarzenia. Zamówienia jest niezgodne z PZP poprzez niedochowanie zasad proporcjonalności i zachowania uczciwej konkurencji.

Na pytanie udziela się następującej odpowiedzi:

W ocenie Zamawiającego nie ma potrzeby definiować słów lub zwrotów, które nie budzą wątpliwości w języku polskim. Ponadto wada fizyczna rzeczy jest określona w Systemie Prawa np. w Kodeksie cywilnym, w przepisach regulujących rękojmię za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży. Przepisy dot. rękojmi za wady fizyczne mają zastosowanie również w umowach rezultatu (umowy o dzieło lub o roboty budowlane). Zgodnie natomiast z art. 8 ustawy z dnia 11.09.2019 Prawo zamówień publicznych do czynności podejmowanych przez zamawiającego, wykonawców oraz uczestników konkursu w postępowaniu o udzielenie zamówienia i konkursie oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.  Wychodząc jednak naprzeciw Państwa oczekiwaniom Zamawiający zgadza się zmienić pkt. 4 Umowy w taki sposób, że po zwrocie „wad w Przedmiocie Zamówienia” zostanie dopisane „uniemożliwiających lub nie pozwalających na skorzystanie z Przedmiotu Zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem”.  Zamawiającemu chodzi przede wszystkim o to, aby sankcjonowana była taka sytuacja, kiedy w dniu Odbioru Ostatecznego Przedmiot zamówienia będzie miał takie wady, które nie pozwolą na jego wykorzystanie

Pytanie 17: Czy zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy do  każdego panelu fotowoltaicznego?

Na pytanie udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wymaga zastosowania optymalizatorów mocy do  każdego panelu fotowoltaicznego.

Pytanie 18: Jeśli odpowiedź na pytanie powyżej  jest twierdząca, to czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego optymalizatora do 2 paneli?

Na pytanie udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 1 optymalizatora do 2 paneli.

Pytanie 19: Prosimy o odstąpienie od wymogu zastosowania optymalizatorów mocy z uwagi na brak możliwości zrealizowania zamówienia w terminie. Wiodący producent optymalizatorów i odpowiednich do nich falowników zapewni dostawy dopiero w drugim kwartale 2023 roku

Na pytanie udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie odstępuje od wymogu stosowania optymalizatorów. Stosowanie optymalizatorów ma istotny wpływ na efektywność instalacji.