Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiot zamówienia:** Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy chemii basenowej do uzdatniania wody na pływalniach CRS Bielany w Warszawie przy ul. Lindego 20 i ul. Conrada 6 zgodnie z poniższym zestawieniem (ilości szacunkowe):

1. Stabilizowany podchloryn sodu NaOCl - ilość **5775** kg
2. Regulator pH minus – ilość **1155** kg
3. Ziemia okrzemkowa FW 14 - ilość  3**00** kg
4. preparat zwalczający glony, bakterie i grzyby drożdżakopodobne w wodzie basenów kąpielowych **65 kg**
5. Tabletki do fotometru Lovibond DPD 1 -  ilość **70 sztuk**
6. Tabletki do fotometru Lovibond DPD 3 – ilość 70 sztuk
7. Tabletki do fotometru Lovibond pH – ilość 70 sztuk
8. Preparat chemiczny do flokulacji wody basenowej= ilość **150** kg
9. Buffor Solution pH 7 ( 100 ml) – **3** szt.
10. Buffor Solution pH 4 ( 100 ml) – **2** szt.
11. Buffor REDOX ( 100 ml) – **3** szt.

**Inne wymagania:**

1. Dostawa nie częściej niż 2 razy w przeciągu miesiąca po uprzednim złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
2. Dostawa do siedziby Zamawiającego transportem wykonawcy (Warszawa ul. Conrada 6 lub ul. Lindego 20).
3. Dostawa w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia następnego po założeniu zamówienia.
4. Wszystkie środki muszą posiadać aktualne karty charakterystyk oraz niezbędne atesty PZH.
5. Wykonawca musi posiadać na dzień składania ofert pozwolenie na obrót produktami biobójczymi zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r. poz. 2231 z późn. zmianami). (na potwierdzenie należy przedłożyć kopię ww. pozwolenia)
6. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie wykonali lub wykonują co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie „chemii basenowej” o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł (**na potwierdzenie należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 4).**
7. Zamawiający zastrzega sobie, że podane powyżej ilości i rodzaje artykułów stanowią wielkość szacunkową, tym samym dopuszcza możliwość ich zmniejszenia/zwiększenia, a z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
8. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę są ustalane na cały okres realizacji i nie ulegną podwyższeniu.
9. Pojemniki (opakowania) z środkami chemicznymi oznaczone w taki sposób, aby zminimalizować możliwość pomyłki. Oznaczenie symbolem, znakiem graficznym lub kolorem umożliwiające bez konieczności otwierania rozpoznanie zawartości.
10. **Pytania należy kierować do: M. Kozłowski, tel. 887 875 437.**