ZAKRES, ILOŚCI POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH 2023 r

CZERWIEC

- Wyłącznik główny prądu –

- Syrenka 3 szt. – (przegląd roczny)

- Orlik  3 szt. – (przegląd roczny)

- Lindego 2 kpl. Sterowanie z dwóch miejsc – (przegląd roczny)

- Conrada 2 kpl. Sterowanie z dwóch miejsc – (przegląd roczny)

- Sprawdzenie klap p.poż.

- Conrada 8 szt. – (przegląd roczny)

- Pomiary rezystancji izolacji (impedancja pętli zwarcia)

- Lindego – (przegląd roczny)

1 fazowe 111 szt.

3 fazowe 65 szt.

- Conrada – (przegląd roczny)

1 fazowe 87 szt.

3 fazowe 65 szt.

- Syrenka – (przegląd roczny)

1 fazowe 18 szt.

3 fazowe 19 szt.

- Przegląd rozdzielni głównej NN

- Syrenka – (przegląd 5 letni)

- Orlik – (przegląd 5 letni)

WRZESIEŃ

- Pomiary natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego

- Lindego – tylko awaryjne 211 szt. – (przegląd roczny)

LISTOPAD

- Pomiary natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego

- Conrada – tylko awaryjne 150 szt. – (przegląd roczny)

- Syrenka – 200 szt. – (przegląd roczny)

- Orlik – 200 szt. – (przegląd roczny)

- Pomiary rezystancji izolacji (impedancja pętli zwarcia)

- Orlik

1 fazowych 21 szt.

3 fazowych 6 szt.