Załącznik nr 2  CZYNNOŚCI WYKONYWANE W RAMACH PRZEGLĄDU KONSERWACYJNEGO

- Sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej,

- Sprawdzenie stanu centrali SAP (prawidłowość wskazań, przeprowadzenie testów wskaźników optycznych, sprawdzenie stanu tuszu i taśmy w drukarce),

- Pobudzenie 100% czujek p/poż i kontrola działania,

- Pobudzenie ręcznych ostrzegaczy pożarowych i kontrola działania,

- Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania nadzorowania uszkodzeń Centrali SAP,

- Sprawdzenie wszystkich reakcji centrali p/poż. i sterowań zgodnie ze scenariuszem pożarowym (wysterowanie sygnalizatorów akustycznych, klap wentylacji, wind, blokad drzwi Systemu Kontroli Dostępu i innych),

- Sprawdzenie stanu akumulatorów i zasilaczy,

- Wykonanie szkolenia z obsługi centrali pożarowej,

- Sporządzenie szczegółowego raportu z konserwacji.