Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiot zamówienia:** Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy chemii basenowej do uzdatniania wody na pływalniach CRS Bielany w Warszawie przy ul. Lindego 20 i ul. Conrada 6 zgodnie z poniższym zestawieniem (ilości szacunkowe):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L. p. | Nazwa towaru | Ilość | | UWAGI (wymóg konieczny) |
| kg | szt. |
| 1 | Stabilizowany podchloryn sodu NaOCL | 15000 |  | Wykazujący działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. |
| 2 | Regulator pH (korektor pH minus płynny) | 2500 |  |  |
| 3 | Ziemia okrzemkowa FW 14 | 1200 |  | W kolorze białym. Nie dopuszcza się w innym kolorze. |
| 4 | Algen super | 300 |  |  |
| 5 | Tabletki do fotometru Lovibondt DPD 1 |  | 2500 |  |
| 6 | Tabletki do fotometru Lovibondt DPD 3 |  | 2500 |  |
| 7 | Tabletki do fotometru Lovibond pH |  | 2500 |  |
| 8 | Koagulant w płynie | 1500 |  |  |
| 9 | Bufor PH 4,0 (opak. 100 ml.) |  | 3 | Opakowanie 100 ml |
| 10 | Bufor PH 7,0 (opak. 100 ml.) |  | 3 | Opakowanie 100 ml |
| 11 | Buffor REDOX (100 ml.) |  | 3 | Opakowanie 100 ml |
| 12 | Elektrolit do sondy Cl |  | 2 | Opakowanie 100 ml |
| 12 | Antychlor ( chlor stop) | 40 |  |  |

**Inne wymagania:**

1. Dostawa nie częściej niż 3 razy w przeciągu miesiąca po uprzednim złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
2. Dostawa do siedziby Zamawiającego transportem wykonawcy (Warszawa ul. Conrada 6 lub ul. Lindego 20).
3. Dostawa w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia następnego po założeniu zamówienia.
4. Wszystkie środki muszą posiadać aktualne karty charakterystyk oraz niezbędne atesty PZH.
5. *Wykonawca musi posiadać na dzień składania ofert pozwolenie na obrót produktami biobójczymi zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r. poz. 2231 z późn. zmianami). (na potwierdzenie należy przedłożyć kopię ww. pozwolenia)*
6. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie wykonawca lub wykonuje co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie „chemii basenowej” o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł (**na potwierdzenie należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 4).**
7. Zamawiający zastrzega sobie, że podane powyżej ilości i rodzaje artykułów stanowią wielkość szacunkową, tym samym dopuszcza możliwość ich zmniejszenia/zwiększenia, a z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
8. Środki chemii basenowej będą do momentu realizacji całego zamówienia przechowywane przez Wykonawcę.
9. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę są ustalane na cały okres realizacji i nie ulegną podwyższeniu.
10. Pojemniki (opakowania) z środkami chemicznymi oznaczone w taki sposób, aby zminimalizować możliwość pomyłki. Oznaczenie symbolem, znakiem graficznym lub kolorem umożliwiające bez konieczności otwierania rozpoznanie zawartości.
11. **Pytania należy kierować do: H. Turlejski, tel. 512 776 481.**