Załącznik nr 2

ZAKRES PRAC

WYJŚCIE EWAKUACYJNE 1

- Skucie płytek

- Wyrównanie posadzki wraz z gruntowaniem

- Wylewka samopoziomująca

- Klejenie płytek – podstopnice oraz stopnice wraz z cokołem

- Fugowanie spoin

Łączny obmiar prac ok 11 m 2

Całość materiałów po stronie Wykonawcy

WYJŚCIE EWAKUACYJNE 2

- Skucie płytek

- Wyrównanie posadzki wraz z gruntowaniem

- Wylewka samopoziomująca

- Klejenie płytek – podstopnice oraz stopnice wraz z cokołem

- Fugowanie spoin

Łączny obmiar prac ok 11 m 2

Całość materiałów po stronie Wykonawcy.