Załącznik nr 2

ZAKRES PRAC

Zakres prac obejmuje:

• ustalenia przedprojektowe;

• wykonanie inwentaryzacji na potrzeby wykonywanej dokumentacji projektowej;

• wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej pełne obliczenia hydrauliczne (branża sanitarna);

• wykonanie dokumentacji projektowej zasilania istniejącej hydroforni (branża elektryczna);

• uzgodnienie projektu wykonawczego instalacji wodociągowej przeciwpożarowej pod względem zgodności z aktualnymi wymaganiami ochrony przeciwpożarowej u rzeczoznawcy ppoż.

• wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót;

• przekazanie dokumentacji projektowej.