**Mobilny podnośnik na basen dla osób niepełnosprawnych**

Parametry urządzenia:

- Max. udźwig: kg 120-150kg
- Max. wysunięcie ramienia: 1100 mm-1500mm
- Głębokość zanurzenia siedziska w wodzie: 500 mm-750mm
- Czas opuszczania z obciążeniem: 15 sec-30sec
- Czas podnoszenia z obciążeniem: 15sec-30sec
- Całkowita waga: 200 kg
- Autonomia: 50 cykli-60cykli
- Panel sterowania z przyciskami UP i DOWN, wskaźnik stanu baterii oraz przycisk awaryjny
- Akumulator
- Awaryjny ręczny system obsługi urządzenia w przypadku uszkodzenia w układzie elektrycznym
- System hamowania kół,
- Sterowany elektrycznie przełącznik off / on z kierownicy
- Stopery zabezpieczające przed wpadnięciem wózka do basenu
- Ładowarka akumulatorów
- Rama zabezpieczona przed wilgocią

Niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa oraz patenty dopuszczające urządzenie do pracy na basenie z ludźmi.