**Mobilny podnośnik na basen dla osób niepełnosprawnych**

Parametry urządzenia:  
  
- Max. udźwig: kg 120-150kg  
- Max. wysunięcie ramienia: 1100 mm-1500mm  
- Głębokość zanurzenia siedziska w wodzie: 500 mm-750mm  
- Czas opuszczania z obciążeniem: 15 sec-30sec  
- Czas podnoszenia z obciążeniem: 15sec-30sec  
- Całkowita waga: 200 kg  
- Autonomia: 50 cykli-60cykli  
- Panel sterowania z przyciskami UP i DOWN, wskaźnik stanu baterii oraz przycisk awaryjny  
- Akumulator   
- Awaryjny ręczny system obsługi urządzenia w przypadku uszkodzenia w układzie elektrycznym  
- System hamowania kół,   
- Sterowany elektrycznie przełącznik off / on z kierownicy  
- Stopery zabezpieczające przed wpadnięciem wózka do basenu  
- Ładowarka akumulatorów  
- Rama zabezpieczona przed wilgocią

Niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa oraz patenty dopuszczające urządzenie do pracy na basenie z ludźmi.