| Harmonogram poboru próbek przez zewnętrzne laboratorium w CRS Bielany rok 2026 zgodne z Rozporządzeniem z dnia 9 listopada 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cyrkulacja Whirpool Conrada |  | styczeń/lipiec |  |  |  | luty/sierpień |  |  |  | marzec/wrzesień |  |  |  | kwiecień/październik |  |  |  | maj/listopad |  |  |  | czerwiec/grudzień |  |  |  | ilość w półroczu | ilość w roku |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Escherichia coli | 1 x miesiącu |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 6 | 12 |
| Pseudomonas aeruginosa | 1 x miesiącu |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 6 | 12 |
| og. l. mikroorganizmów36C | 1 x miesiącu |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 6 | 12 |
| legionella | 1 x kwartał |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 4 |
| mętność | 1 x kwartał |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 4 |
| potencjał redox | 2 x miesiącu | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 24 |
| Cl - wolny | 2 x miesiącu | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 24 |
| pH | 2 x miesiącu | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 24 |
| Cl - związany | 2 x miesiącu | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 24 |
| chloroform | 1 x kwartał |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 4 |
| ΣTHM | 1 x kwartał |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 4 |
| kwas izocyjanurowy | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| azotany | 1 x kwartał |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 4 |
| utlenialność | 1 x miesiącu |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 6 | 12 |
| Woda z Whirpoola Conrada |  | styczeń/lipiec |  |  |  | luty/sierpień |  |  |  | marzec/wrzesień |  |  |  | kwiecień/październik |  |  |  | maj/listopad |  |  |  | czerwiec/grudzień |  |  |  | ilość w półroczu | ilość w roku |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Escherichia coli | 2 x miesiącu | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 24 |
| Pseudomonas aeruginosa | 2 x miesiącu | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 24 |
| og. l. mikroorganizmów36C | 2 x miesiącu | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 24 |
| legionella | 1 x miesiącu |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 6 | 12 |
| mętność | 1 x miesiącu |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 6 | 12 |
| potencjał redox | 2 x miesiącu | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 24 |
| Cl - wolny | 2 x miesiącu | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 24 |
| pH | 2 x miesiącu | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 24 |
| Cl - związany | 2 x miesiącu | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 24 |
| chloroform | 1 x kwartał |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 4 |
| ΣTHM | 1 x kwartał |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 4 |
| kwas izocyjanurowy | 1 x kwartał |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 4 |
| azotany | 1 x kwartał |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 4 |
| utlenialność | 2 x miesiącu | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 24 |

| Cyrkulacja niecka basenowa Conrada |  | styczeń/lipiec |  |  |  | luty/sierpień |  |  |  |  | marzec/wrzesień |  |  |  |  | kwiecień/październik |  |  |  |  | maj/listopad |  |  |  |  | czerwiec/grudzień |  |  |  |  | ilość w półroczu |  | ilość w roku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli | 1 x miesiącu |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 6 |  | 12 |  |  |
| Pseudomonas aeruginosa | 1 x miesiącu |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 6 |  | 12 |  |  |
| og. l. mikroorganizmów36C | 1 x miesiącu |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 6 |  | 12 |  |  |
| legionella | 1 x kwartał |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |
| mętność | 1 x kwartał |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |
| potencjał redox | 2 x miesiącu | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 12 |  | 24 |  |  |
| Cl - wolny | 2 x miesiącu | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 12 |  | 24 |  |  |
| pH | 2 x miesiącu | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 12 |  | 24 |  |  |
| Cl - związany | 2 x miesiącu | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 12 |  | 24 |  |  |
| chloroform | 1 x kwartał |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |
| ΣTHM | 1 x kwartał |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |
| kwas izocyjanurowy | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| azotany | 1 x kwartał |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |
| utlenialność | 1 x miesiącu |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 6 |  | 12 |  |  |
| Woda z niecki basenowej Conrada |  | styczeń/lipiec |  |  |  | luty/sierpień |  |  |  |  | marzec/wrzesień |  |  |  |  | kwiecień/październik |  |  |  |  | maj/listopad |  |  |  |  | czerwiec/grudzień |  |  |  |  | ilość w półroczu |  | ilość w roku |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli | 2 x miesiącu | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 12 |  | 24 |  |  |
| Pseudomonas aeruginosa | 2 x miesiącu | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 12 |  | 24 |  |  |
| og. l. mikroorganizmów36C | 1 x miesiącu |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 6 |  | 12 |  |  |
| legionella | 1 x kwartał |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |
| mętność | 1 x miesiącu |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 6 |  | 12 |  |  |
| potencjał redox | 2 x miesiącu | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 12 |  | 24 |  |  |
| Cl - wolny | 2 x miesiącu | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 12 |  | 24 |  |  |
| pH | 2 x miesiącu | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 12 |  | 24 |  |  |
| Cl - związany | 2 x miesiącu | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 12 |  | 24 |  |  |
| chloroform | 1 x kwartał |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |
| ΣTHM | 1 x kwartał |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |
| kwas izocyjanurowy | 1 x kwartał |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |
| azotany | 1 x kwartał |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |
| utlenialność | 1 x miesiącu |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 6 |  | 12 |  |  |

Wyłączenia z poboru próbek: - w trakcie trwania przerwy technologicznej nie pobierane są próbki do badań.

Po odbytej przerwie technologicznej pobierane są wszystkie próbki do wszystkich parametrów. Dodatkowo z wymienionych punktach pobierane próbki do badania na wykluczenie obecności legionelli.

| Prysznice | 2x szatnie ogólne, dla niepełnosprawnych, 4x pracownicze, 2x sauna |
| --- | --- |
| legionella | po przerwie technologicznej |

| Cyrkulacja niecka basenowa Lindego |  | styczeń/lipiec |  |  |  | luty/sierpień |  |  |  |  | marzec/wrzesień |  |  |  |  | kwiecień/październik |  |  |  |  | maj/listopad |  |  |  |  | czerwiec/grudzień |  |  |  |  | ilość w półroczu |  | ilość w roku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli | 1 x miesiącu |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 6 |  | 12 |  |  |
| Pseudomonas aeruginosa | 1 x miesiącu |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 6 |  | 12 |  |  |
| og. l. mikroorganizmów36C | 1 x miesiącu |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 6 |  | 12 |  |  |
| legionella | 1 x kwartał |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |
| mętność | 1 x kwartał |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |
| potencjał redox | 2 x miesiącu | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 12 |  | 24 |  |  |
| Cl - wolny | 2 x miesiącu | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 12 |  | 24 |  |  |
| pH | 2 x miesiącu | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 12 |  | 24 |  |  |
| Cl - związany | 2 x miesiącu | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 12 |  | 24 |  |  |
| chloroform | 1 x kwartał |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |
| ΣTHM | 1 x kwartał |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |
| kwas izocyjanurowy | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| azotany | 1 x kwartał |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |
| utlenialność | 1 x miesiącu |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 6 |  | 12 |  |  |
| Woda z niecki basenowej Lindego |  | styczeń/lipiec |  |  |  | luty/sierpień |  |  |  |  | marzec/wrzesień |  |  |  |  | kwiecień/październik |  |  |  |  | maj/listopad |  |  |  |  | czerwiec/grudzień |  |  |  |  | ilość w półroczu |  | ilość w roku |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli | 2 x miesiąc | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 12 |  | 24 |  |  |
| Pseudomonas aeruginosa | 2 x miesiąc | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 12 |  | 24 |  |  |
| og. l. mikroorganizmów36C | 1 x miesiącu |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 6 |  | 12 |  |  |
| legionella | 1 x kwartał |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |
| mętność | 1 x miesiącu |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 6 |  | 12 |  |  |
| potencjał redox | 2 x miesiącu | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 12 |  | 24 |  |  |
| Cl - wolny | 2 x miesiącu | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 12 |  | 24 |  |  |
| pH | 2 x miesiącu | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 12 |  | 24 |  |  |
| Cl - związany | 2 x miesiącu | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 12 |  | 24 |  |  |
| chloroform | 1 x kwartał |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |
| ΣTHM | 1 x kwartał |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |
| kwas izocyjanurowy | 1 x kwartał |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |
| azotany | 1 x kwartał |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |
| utlenialność | 1 x miesiącu |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 6 |  | 12 |  |  |

Wyłączenia z poboru próbek: - w trakcie trwania przerwy technologicznej nie pobierane są próbki do badań.

Po odbytej przerwie technologicznej pobierane są wszystkie próbki do wszystkich parametrów. Dodatkowo z wymienionych punktach pobierane próbki do badania na wykluczenie obecności legionelli.

| Prysznice | siłownia x3, hala x 3, basen x3, socjalne x4 |
| --- | --- |

| legionella | po przerwie technologicznej |
| --- | --- |