SPECYFIKACJA DRZWI DO WC NA OBIEKCIE CONRADA

Wariant 1 Przedmiotem zapytania jest zakup z montażem 8 sztuk drzwi do toalet i przebieralni na obiekcie CRS Bielany przy ulicy Conrada 6.

Wariant 2 Zakup drzwi w raz z pełnym zestawem do samodzielnego montażu drzwi przez zamawiającego.

Wycena samego montażu.

Drzwi maja zastąpić istniejące drzwi metalowe znajdujące się obecnie, które zamontowane są w metalowych framugach (widok w załączonych zdjęciach)

Drzwi mają być wykonane z HPL w kolorze szarym o grubości 10-15 mm

Wysokość każdych drzwi to 210 cm

Okucia ze stali nierdzewnej (3 zawiasy na drzwi z samodomykiem)

Szatnia męska

Drzwi I – przebieralnia

Szerokość mierzona od ściany do ściany, otwór ścienny 116 cm, drzwi 81cm

Drzwi II  do WC

Szerokość mierzona od ściany do ściany, otwór ścienny 90cm, drzwi 85cm

Drzwi III – między szatnią a prysznicami

Szerokość mierzona od ściany do ściany, otwór ścienny 100cm, drzwi 95

Szatnia damska

Drzwi I – przebieralnia

Szerokość mierzona od ściany do ściany, otwór ścienny 115cm, drzwi 80

Drzwi II- drzwi do WC

Szerokość mierzona od ściany do ściany, otwór ścienny 111cm, drzwi 81

Drzwi III – drzwi do WCII

Szerokość mierzona od ściany do ściany, otwór ścienny 90cm, drzwi 85

Sauna Damska

Drzwi do WC

Szerokość mierzona od ściany do ściany, otwór ścienny 90cm, drzwi 85cm

Sauna Męska

Drzwi do WC

Szerokość mierzona od ściany do ściany, otwór ścienny 90cm, drzwi 85cm