Załącznik nr 2

Specyfikacja

Naprawa  podłogi sportowej w siłowni przy ul. Lindego 20 w Warszawie, obejmująca:

dostawę i montaż paneli gumowych antypoślizgowych o grubości min. 15 mm, w pomieszczeniu siłowni znajdującej się na 1 piętrze budynku. 

Powierzchnia pomieszczenia - ok. 142m² w kształcie litery L. W pomieszczeniu stoją urządzenia do ćwiczeń siłowych. Przestawianie urządzeń w czasie montażu po stronie dostawcy podłogi.

Cała powierzchnia pomieszczenia ma zostać wyłożona podłogą. Panele będą łączyć się z istniejącą podłogą ( różnica poziomów - należy uwzględnić ewentualną listwę połączeniową).                                                                                                                                              

Podłoga musi spełniać poniższe parametry:                                                                                   

- grubość - 15mm

- kolor - czarny

- gęstość minimum 1050 kg/m3

- certyfikat palności - preferowany Bfl-s1 ale dopuszczamy także certyfikat Cfl-s1 - zgodne z normą PN-EN 13501-1.   Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć aktualny atest/certyfikat potwierdzający spełnienie powyższych wymagań dla oferowanego produktu

- odporność na poślizg ≥ 90 SRT.                                                                                                               

Wykonawca wykona renowację drewnianych listew przypodłogowych - 50 mb, a także dostarczy                        i wymieni kanały kablowe - 30 mb                                                                                                                         Wskazane w opisie ilości są przybliżone.                          

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, a także koszty wszystkich usług i dostaw, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa.                                                                                    

Zaleca się by każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych                           z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a także celem uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac.                                                                                                                       Za wykonanie ostatecznych przedmiarów odpowiada oferent i na ich podstawie określa cenę za wykonanie zamówienia i dołącza kosztorys ofertowy.

Okres gwarancji wykonanych prac - 24 msc.

– osoba do kontaktu: R. Banasiuk, tel. 506 067 396.
