Załącznik nr 2

PRZEGLĄDY ROCZNE

MARZEC

- WYŁĄCZNIK GŁÓWNY PRĄDU

  - Obiekt Lindego – 2 szt. sterowanie z dwóch miejsc

  - Obiekt Conrada – 2 szt. sterowanie z dwóch miejsc

  - Obiekt Syrenka – 3 szt.

  - Obiekt Orlik – 3 szt.

- SPRAWDZENIE KLAP P. POŻ

  - Obiekt Conrada – 7 szt.

  - Obiekt Lindego – 29 szt.

- PREGLĄD UKŁADU KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ

  - Obiekt Lindego

  - Obiekt Conrada

CZERWIEC

- POMIARY REZYSTANCJI IZOLACJI

  - Obiekt Lindego – 200 punktów

  - Obiekt Conrada – 164 punkty

  - Obiekt Syrenka – 37 punktów

LIPIEC

- POMIARY NATĘŻENIA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO I AWARYJNEGO

  - Obiekt Lindego – oświetlenie podstawowe 162 punkty

  - Obiekt Lindego – oświetlenie awaryjne 172 punkty

LISTOPAD

- POMIARY NATĘŻENIA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO I AWARYJNEGO

  - Obiekt Conrada – oświetlenie podstawowe

  - Obiekt Conrada – oświetlenie awaryjne

  - Obiekt Syrenka – oświetlenie podstawowe

  - Obiekt Syrenka – oświetlenie awaryjne

  - Obiekt Orlik – oświetlenie podstawowe

  - Obiekt Orlik – oświetlenie awaryjne

- POMIARY REZYSTANCJI IZOLACJI

  - Obiekt Orlik

PRZEGLĄDY PIĘCIOLETNIE

SIERPIEŃ

- Obiekt Syrenka – pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

- Obiekt Syrenka – badanie wyłącznika różnicowoprądowego

- Obiekt Syrenka – pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – latarnie