Dostawa i montaż MATERACY OCHRONNYCH NA HALE SPORTOWĄ

CRS Bielany z pełnym zakresem usług towarzyszących

Specyfikacja przedmiotów zapytania ofertowego:

- Materace ochronne ( kolor do ustalenia) o grubości 5cm mocowane na ścianę hali sportowej.

- Wymiary ściany: długość 35,3 metra na wysokość 1,36 metra.

- 17 otworów technicznych w materacach ( kratki wentylacyjne, kontakty, drzwi rewizyjne)

Zakres prac towarzyszących:

1. Dostawa i montaż materacy ochronnych zgodnych ze specyfikacją.

2. Wywóz i utylizacja zużytych materiałów zgodnie z zasadami utylizacji odpadów tworzyw sztucznych.

Obowiązkowa wizja lokalna po uzgodnieniu terminu. Osoba do kontaktu Michał Bigajski tel. 509 35 88 35.