Załącznik nr 2
Specyfikacja
1. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem zapytania ofertowego jest remont toalety szatni pracowniczej, likwidacja pisuaru, zbudowanie w jego miejscu kabiny prysznicowej. 
2. Zakres prac: 
· Wyburzenie ścianek działowych i wywóz gruzu 
7,2 m²
· Zakup i wymiana drzwi wejściowych do WC

· Przebudowa instalacji - kanalizacyjnej, hydraulicznej, elektrycznej                                                                
· Demontaż starego sufitu
5,4 m²
· Montaż nowego sufitu typu ,,Amstrong, z materiałami 
5,4 m²
· Zakup i wymiana grzejników
1 sztuka
· Zakup i wymiana umywalki 1 sztuka
· Skucie starych płytek glazura i terakota z wywozem gruzu
21 m²
· Zakup i ułożenie nowych płytek - glazura
20,5 m²
· Zakup i ułożenie nowych płytek - terakota
5,4 m²
· Zakup materiałów i budowa prysznica
1 sztuka
· Zakup i montaż baterii umywalkowej i prysznicowej.
· Zakup i wymiana zestawu podtynkowego oraz montaż miski wc 
3. Warunki oferty
· Proszę o uwzględnienie ceny netto oraz brutto w ofercie.
· Proszę o podanie terminu realizacji
· Wszelkie warunki gwarancyjne i serwisowe.
· Wizja lokalna – konieczna 
3.  Kontakt
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Anna Uzdowska – Gacek 512 776 497 
