Załącznik nr 2









Do zapytania ofertowego

Przedmiotem zapytania jest wykonanie remontu 3 toalet ogólnodostępnych w budynku pływalni CRS Bielany przy ulicy Conrada 6 

1. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami o powierzchni 4,10 m2 
W ramach remontu mają zostać  wykonane prace remontowe polegające na: skuciu płytek ściennych oraz podłogowych, demontażu osprzętu wraz z jego utylizacją ( kontener), gruntowaniu i wyrównaniu podłoża, wykonaniu całościowej i kompletnej hydroizolacji, wymianie niezbędnej hydrauliki (instalacji wodnej, kanalizacyjnej, grzewczej) oraz instalacji elektrycznych wraz z wymianą osprzętu elektrycznego i montażem suszarek elektrycznych, ułożeniu nowej glazury ściennej Morazzi Bianco 60 x 120 oraz podłogowej tożsamej 60 x 60, zakupu i zamontowaniu białego montażu i innych tego typu prac. W ramach prac wymienione zostaną: stelaż wc z miską dostosowaną dla osób niepełnosprawnych, podkonstrukcja, pochwyty, umywalka dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami, lustro z podświetleniem, uchwyty dla osób z niepełnosprawnościami, pojemniki na mydło papier, ręczniki, oraz kosz na śmieci stal mat, ewentualne wykonanie konstrukcji blatu i wykończenie go płytkami ceramicznymi, wymiana lub wykonanie dodatkowego wpustu kanalizacyjnego i odpływu liniowego . Zamontowane zostaną: bateria umywalkowa z funkcją słuchawki prysznicowej, syfony, kratki odpływowe, odpływ liniowy, suszarka do rąk i grzejnik dekoracyjny , oraz płyty sufitowe wraz z oświetleniem i podkonstrukcją. Do zamówienia i montażu system przyzywowy. Ewentualne wykucie drzwi aluminiowych i zamontowanie nowych z samozamykaczem, montaż przewijaka dla dzieci. Do usunięcia szlichta cementowa z odtworzeniem warstw termicznych i izolacyjnych. Do weryfikacji stan i działanie wentylacji oraz wykonanie pomiarów elektrycznych.
2. Toaleta dla kobiet o powierzchni 7,30 m2 
W ramach remontu mają zostać  wykonane prace remontowe polegające na: skuciu płytek ściennych oraz podłogowych, demontażu osprzętu wraz z jego utylizacją ( kontener), gruntowaniu i wyrównaniu podłoża, wykonaniu całościowej i kompletnej hydroizolacji, ewentualnej wymianie hydrauliki (instalacji wodnej, kanalizacyjnej, grzewczej) oraz instalacji elektrycznych wraz z wymianą osprzętu elektrycznego i ewentualnym montażem suszarek elektrycznych, ułożeniu nowej glazury ściennej Morazzi Bianco 60x120 oraz podłogowej tożsamej prod. MARAZZI wym. 60x60, zakupu i zamontowaniu białego montażu i innych tego typu prac. W ramach prac wymienione zostaną: stelaż wc z miską, podkonstrukcja, umywalka, lustro z podświetleniem, pojemniki na mydło papier, ręczniki, oraz kosz na śmieci stal mat, ewentualne wykonanie konstrukcji blatu i wykończenie go płytkami ceramicznymi, wymiana lub wykonanie dodatkowego wpustu kanalizacyjnego pod pisuary . Zamontowane zostaną: bateria umywalkowa z syfonami, kratki odpływowe, suszarka do rąk i grzejniki dekoracyjne, oraz płyty sufitowe wraz z oświetleniem i podkonstrukcją. Wykucie drzwi aluminiowych i zamontowanie nowych z samozamykaczem oraz wykonanie zabudowy HPL. Do usunięcia szlichta cementowa z odtworzeniem warstw termicznych i izolacyjnych. Do weryfikacji stan i działanie wentylacji oraz wykonanie pomiarów elektrycznych.
3. Toaleta dla mężczyzn o powierzchni 7,60 m2  

W ramach remontu mają zostać  wykonane prace remontowe polegające na: skuciu płytek ściennych oraz podłogowych, demontażu osprzętu wraz z jego utylizacją ( kontener), gruntowaniu i wyrównaniu podłoża, wykonaniu całościowej i kompletnej hydroizolacji, ewentualnej wymianie hydrauliki (instalacji wodnej, kanalizacyjnej, grzewczej) oraz instalacji elektrycznych wraz z wymianą osprzętu elektrycznego i ewentualnym montażem suszarek elektrycznych, ułożeniu nowej glazury ściennej Morazzi Bianco 60x120 oraz podłogowej tożsamej prod. MARAZZI 60x60, zakupu i zamontowaniu białego montażu                i innych tego typu prac. W ramach prac wymienione zostaną: stelaż wc z miską, podkonstrukcja, umywalka, lustro z podświetleniem, pojemniki na mydło papier, ręczniki, oraz kosz na śmieci stal mat, ewentualne wykonanie konstrukcji blatu i wykończenie go płytkami ceramicznymi, wymiana lub wykonanie dodatkowego wpustu kanalizacyjnego pod pisuary . Zamontowane zostaną: bateria umywalkowa z syfonami, kratki odpływowe, suszarka do rąk i grzejniki dekoracyjne , oraz płyty sufitowe wraz z oświetleniem i podkonstrukcją. Ewentualne wykucie drzwi aluminiowych                              i zamontowanie nowych z samozamykaczem oraz wykonanie zabudowy HPL. Do wykucia szlichta cementowa z odtworzeniem warstw termicznych i izolacyjnych. Do weryfikacji stan i działanie wentylacji oraz wykonanie pomiarów elektrycznych.
Dodatkowe
Ponieważ w przyszłości będzie wykonywany rozdział wody bytowej od hydrantowej, może zajść potrzeba wykonania dodatkowych zaworów odcinających różnych średnic (zakup wraz z montażem, wykonaniem ewentualnych dodatkowych rewizji do zaworów i otworzeniem ewentualnych rozkuć, wyburzeń potrzebnych do montażu wyżej wymienionych prac).
Należy uwzględnić zapas płytek podłogowych oraz ściennych w razie przyszłych ewentualnych usterek ok 1/3 ilości potrzebnej do wykonania prac.
Wszystkie płytki mają być w kolorach odcieni szarości i rozmiarach 60x120 (Marazzi Bianco). oraz 60x60 
Wszystkie prace mają być tak wykonywane w czasie normalnego funkcjonowania obiektu. Cały remont powinien zamknąć się w czasie ok. miesiąca.

Wizje lokalne mogą się odbyć od poniedziałku 30.03.2026 do 01.04.2026 w godzinach 900 – 14:00

