Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy chemii basenowej do uzdatniania wody na pływalniach CRS Bielany w Warszawie przy ul. Lindego 20                          i ul. Conrada 6 zgodnie z poniższym zestawieniem (ilości szacunkowe):

| L. p. | Nazwa towaru | Ilość |  | UWAGI (wymóg konieczny) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg | szt. |  |
| 1 | Stabilizowany podchloryn sodu NaOCL | 12370 |  | Wykazujący działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. |
| 2 | Regulator pH (korektor pH minus płynny) | 1935 |  |  |
| 3 | Tabletki do fotometru Lovibondt DPD 1 |  | 2500 |  |
| 4 | Tabletki do fotometru Lovibondt DPD 3 |  | 2500 |  |
| 5 | Tabletki do fotometru Lovibond pH |  | 2500 |  |
| 6 | Koagulant w płynie | 60 |  |  |
| 7 | Bufor PH 4,0 (opak. 100 ml.) |  | 1 | Opakowanie 100 ml |
| 8 | Bufor PH 7,0 (opak. 100 ml.) |  | 1 | Opakowanie 100 ml |
| 9 | Buffor REDOX (100 ml.) |  | 1 | Opakowanie 100 ml |
| 10 | Elektrolit do sondy Cl |  | 1 | Opakowanie 100 ml |
| 11 | Antychlor ( chlor stop) | 13 |  |  |

Inne wymagania:

- Dostawa nie częściej niż 3 razy w przeciągu miesiąca po uprzednim złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.

- Dostawa do siedziby Zamawiającego transportem wykonawcy (Warszawa ul. Conrada 6 lub ul. Lindego 20).

- Dostawa w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia następnego po założeniu zamówienia.

- Wszystkie środki muszą posiadać aktualne karty charakterystyk oraz niezbędne atesty PZH.

- Wykonawca musi posiadać na dzień składania ofert pozwolenie na obrót produktami biobójczymi zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r. poz. 2231 z późn. zmianami). (na potwierdzenie należy przedłożyć kopię ww. pozwolenia)

- Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie wykonawca lub wykonuje co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie „chemii basenowej” o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł (na potwierdzenie należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 4).

- Zamawiający zastrzega sobie, że podane powyżej ilości i rodzaje artykułów stanowią wielkość szacunkową, tym samym dopuszcza możliwość ich zmniejszenia/zwiększenia, a z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

- Środki chemii basenowej będą do momentu realizacji całego zamówienia przechowywane przez Wykonawcę.

- Ceny zaoferowane przez Wykonawcę są ustalane na cały okres realizacji i nie ulegną zmianie.

- Pojemniki (opakowania) z środkami chemicznymi oznaczone w taki sposób, aby zminimalizować możliwość pomyłki. Oznaczenie symbolem, znakiem graficznym lub kolorem umożliwiające bez konieczności otwierania rozpoznanie zawartości.

- Odbiór pustych opakowań po stronie Wykonawcy.

- Pytania należy kierować do: H. Turlejski, tel. 512 776 481.