Załącznik nr 1

Wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej projekt modernizacji dachu, polegającej na generalnym remoncie pokrycia dachowego budynku 
Lindego 20

- Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Rekreacyjno Sportowe m.st. Warszawy w dzielnicy Bielany

Kompleks Sportowy ul. Lindego 20, Warszawa

2.	Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez osobę/y posiadające uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie 
(do projektowania) w wymaganych prawem polskim w odpowiednich specjalnościach:

- dokumentacji projektowej zawierającej projekt modernizacji dachu, polegającej na generalnym remoncie pokrycia dachowego budynku Kompleks Sportowy przy ul. Lindego 20

Demontaż i utylizację całego poszycia (warstwa termiczna + warstwy wykończeniowe +  demontaż urządzeń na dachu.)

- wymiana pokrycia,

- wykonanie nowej paraizolacji na warstwie konstrukcyjnej,

- kompleksową wymianę poszycia wraz z warstwami podkładowymi, wymiana warstw izolacyjnych stropodachu, zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi, nowe wykończenie połaci dachowej, zapewniającą odpowiednią wentylację warstw, remont systemu odwodnienia w budynku,

- ewentualna wymiana świetlików dachowych lub ich części

- wykonanie nowych obróbek blacharskich i uszczelnień,

- wymiana zużytych elementów,

- wykonanie nowej instalacji zasilania urządzeń wentylacyjnych,

- przywrócenie sprawności technicznej elementów instalacji dachowych (m.in.wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i sanitarnych).

a) projekt architektoniczno-budowlany - 4 egz. oraz wersja elektroniczna (rysunki w formacie uzgodnionym z zamawiającym) – 2 egz.

b) projekt techniczny – 3 egz. oraz wersja elektroniczna (rysunki w formacie uzgodnionym z zamawiającym) – 2 egz.

c)  specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz. oraz wersja elektroniczna. (w formacie uzgodnionym z zamawiającym).

d) sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), - 2 egz. oraz wersja elektroniczna, (w formacie uzgodnionym z zamawiającym).

e) kosztorys inwestorski (zawierający przedmiar robót, kalkulację cenową) – 2 egz. oraz wersja elektroniczna (w formacie uzgodnionym z zamawiającym).

f) przedmiar robót – 2 egz. oraz wersja elektroniczna (w formacie uzgodnionym z zamawiającym).

Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej obszaru objętego przedmiotem zamówienia. Wizja lokalna ma na celu zapoznanie się Wykonawcy z uwarunkowaniami przedmiotu zamówienia.  Wykonawca zobligowany jest do uczestnictwa w wizji lokalnej w celu uwzględnienia w ofercie wszystkich niezbędnych czynności w toku realizacji Umowy. Wizja lokalna jest obowiązkowa. Brak wizji lokalnej będzie skutkował odrzuceniem oferty.

Odbycie wizji lokalnej będzie możliwe w dni robocze w godz. 9.00-15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Termin wizji lokalnej każdy z Wykonawców powinien ustalić indywidualnie (Kierownik obiektu Bogdan Budzisz tel. 797 318 603)

Dokumentacja projektowa  powykonawcza  dostępna u kierownika obiektu do wglądu.

3) W ramach ryczałtowego wynagrodzenia umownego do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:

-  uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii oraz innych dokumentów niezbędnych do zgłoszenia robót

-  tam, gdzie do uzyskania niezbędnego dokumentu potrzebny jest wniosek zamawiającego – przygotowanie wniosku do podpisu

Projektant będzie odpowiedzialny za zawartość merytoryczną, techniczną i prawną opracowania projektowego, będącego przedmiotem zamówienia publicznego. (Projektant będzie pełnił nadzór autorski.)

Projektant ponosi również odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez zamawiającego wynikłe z wad przedmiotu zamówienia.

Projektant będzie wykonywał swoje obowiązki w ścisłej współpracy 
z Zamawiającym i zgodnie z jego wytycznymi uwzględniając obowiązujące przepisy prawa.

Zakres dokumentacji projektowej oraz zawarte w niej rozwiązania muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz warunkami technicznymi, wszystkimi przepisami technicznymi zawartymi w rozporządzeniach i ustawach, obowiązującymi na dzień sporządzania dokumentacji projektowej.

Projektant zobowiązuje się do niezwłocznego (do 2 dni roboczych) przygotowywania pisemnych lub mailowych odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej, w trakcie przeprowadzanego przez Zamawiającego na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

3.	Termin wykonania zamówienia:	do 30 listopada 2026 roku

4.	Podstawy wykluczenia z postępowania oraz warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:.

A) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w:

- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (t.j. Dz. U z 2025 r. poz. 514) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwaną dalej „ustawą UK”.

B) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają  następujące warunki tj. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane zgodnie z art. 14 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. do projektowania w specjalnościach:

–  konstrukcyjno-budowlanej (minimum 1 osoba) posiadająca co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie projektowania w tej specjalności,

–  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych 
i elektroenergetycznych (minimum 1 osoba) posiadająca co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie projektowania w tej specjalności.

5.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się pisemnie lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres 
e-mailowy.

6.	Forma złożenia oferty i innych wymaganych dokumentów - elektronicznie na adres: zakupy@crs-bielany.waw.pl

7.	Opis sposobu przygotowania ofert:

- Wykonawca musi złożyć ofertę obejmującą cały zakres przedmiotu zamówienia. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Treść oferty musi odpowiadać treści wymagań zapytania ofertowego.

- Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z formularzem do zapytania ofertowego.

- Oferta powinna zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy (podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z zeskanowanym podpisem odręcznym Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.

- W przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika, powinien być załączony do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty.

- Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do zapytania ofertowego, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami,

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

- Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności 
z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Wykonawca, może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty polega na przesłaniu informacji do Zamawiającego o wycofaniu oferty lub jej zmianie mailowo na adres zakupy@crs-bielany.waw.pl

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

8.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

- Ofertę należy złożyć do dnia 19.06 2026 r. do godziny  12:00. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres mailowy: zakupy@crs-bielany.waw.pl

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert drogą mailową.

9.	Opis sposobu obliczenia ceny :

- Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia w Formularzu Ofertowym, stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

- Cena ofertowa brutto (Cena całkowita brutto za realizację przedmiotu zamówienia) musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym 
w niniejszym zapytaniu ofertowym.

- Cena podana na formularzu ofertowym jest ceną wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca w formularzu oferty podaje cenę całkowitą brutto za realizację przedmiotu zamówienia (m.in. za prace projektowe obejmujące wszystkie potrzebne branże).

- Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

10.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego kryterium:

a)	Kryterium (C) – „Cena całkowita brutto za realizację przedmiotu zamówienia” – waga 100 % (100 pkt.)

Dla celów porównawczych przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów, (100 pkt.) oferty następne będą oceniane wg. Wzoru:

C = [C min / C bad] x 100 pkt  gdzie:

C – liczba punktów za cenę ofertową

C min – najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych

C bad – cena oferty badanej

Oferta Wykonawcy może w tym kryterium uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Uzyskana z wyliczenia liczba punktów zostanie ostatecznie ustalona 
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów.

11.	Warunki płatności:  Faktury płatne będą w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

12.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (o ile były wymagane):

Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

13.	Istotne postanowienia umowy/ wzór umowy (niewymagane na tym etapie jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób wyczerpujący) :

- Wynagrodzenie Wykonawcy, obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, zarówno wskazane w zapytaniu ofertowym, 
jak i niewymienione, ale konieczne. Nie przysługuje mu z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie ani przedłużenie terminu realizacji.

- Za datę zapłaty Wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą.

- Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, z treści którego będzie wynikało, że dokonano odbioru końcowego Przedmiotu Umowy;

- Spisanie protokołu odbioru końcowego będzie podstawą do rozliczenia.

- Z dniem odbioru końcowego Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi (2 lata) na wykonany Przedmiot Umowy zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi (na zasadach określonych 
w Kodeksie Cywilnym.

- Kary:

- za zwłokę w wykonaniu etapu projektowego Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,08 % Wynagrodzenia brutto określonego w Umowie za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi pytania wykonawców robót – 100 zł za każdy dzień zwłoki.