Załącznik nr 2

Specyfikacja podnośnika basenowego dla osób z niepełnosprawnością do zapytania o cenę w celu rozeznania rynku

Mobilny podnośnik na basen dla osób z niepełnosprawnościami

Parametry urządzenia:

- Max. udźwig: kg 120-150kg

- Max. wysunięcie ramienia: 1100 mm-1500mm

- Głębokość zanurzenia siedziska w wodzie: 500 mm-750mm

- Czas opuszczania z obciążeniem: 15 sec-30sec

- Czas podnoszenia z obciążeniem: 15sec-30sec

- Całkowita waga podnośnika: 200 kg

- Autonomia: 50 cykli-60cykli

- Panel sterowania z przyciskami UP i DOWN, wskaźnik stanu baterii oraz przycisk awaryjny

- Akumulator

- Awaryjny ręczny system obsługi urządzenia w przypadku uszkodzenia w układzie elektrycznym

- System hamowania kół,

- Stopery zabezpieczające przed wpadnięciem wózka do basenu

- Ładowarka akumulatorów

- Rama zabezpieczona przed wilgocią

- Niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa oraz patenty dopuszczające urządzenie do pracy na basenie z ludźmi.