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Specyfikacja podnośnika basenowego dla osób z niepełnosprawnością do zapytania o cenę w celu rozeznania rynku


Mobilny podnośnik na basen dla osób z niepełnosprawnościami
Parametry urządzenia:

· Max. udźwig: kg 120-150kg
· Max. wysunięcie ramienia: 1100 mm-1500mm
· Głębokość zanurzenia siedziska w wodzie: 500 mm-750mm
· Czas opuszczania z obciążeniem: 15 sec-30sec
· Czas podnoszenia z obciążeniem: 15sec-30sec
· Całkowita waga podnośnika: 200 kg			
· Autonomia: 50 cykli-60cykli
· Panel sterowania z przyciskami UP i DOWN, wskaźnik stanu baterii oraz przycisk awaryjny
· Akumulator 
· Awaryjny ręczny system obsługi urządzenia w przypadku uszkodzenia w układzie elektrycznym
· System hamowania kół, 
· Stopery zabezpieczające przed wpadnięciem wózka do basenu
· Ładowarka akumulatorów
· Rama zabezpieczona przed wilgocią
· Niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa oraz patenty dopuszczające urządzenie do pracy na basenie z ludźmi. 
