Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Zakres projektu obejmowałby:

- ustalenia przedprojektowe;

- wykonanie inwentaryzacji na potrzeby wykonywanej dokumentacji projektowej;

- wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej pełne obliczenia hydrauliczne (branża sanitarna);

- wykonanie dokumentacji projektowej zasilania istniejącej hydroforni (branża elektryczna);

- uzgodnienie projektu wykonawczego instalacji wodociągowej przeciwpożarowej pod względem zgodności z aktualnymi wymaganiami

- ochrony przeciwpożarowej u rzeczoznawcy ppoż.

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót;

- przekazanie dokumentacji projektowej.

Podstawa prawna wykonania w/w prac

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r

- PN-EN 1717:2003

- PN-EN 12845:2020

- Wytyczne NFPA 20 (National Fire Protection Association) oraz FM Global