Załącznik nr 1

Wykonanie zasilenia dla dwóch stanowisk lądowania samochodów

W zakresie prac:

Uzyskanie warunków przyłączenia w Stoen Operator.

Opracowanie projektu układu pomiarowego.

Wykonanie szafy licznikowej oraz podlicznikowej.

Ułożenie linii kablowych pomiędzy złączem kablowym i złączem licznikowym.

Przeprowadzenie montażu układu pomiarowego.

Wykonanie tablicy podlicznikowej z wyposażeniem w układy pomiarowe podlicznikowe.

Wykonanie zasilenia dla podleczenia bramy.

Wyciagnięcie	przewodów w przepusty kablowe(wykonywane w zakresie wykonawcy podliczników)

Wykonanie badan i pomiarów powykonawczych.

Przez okres prowadzenia prac  zapewnienie pomocy w zakresie zawierania umów o przeliczenie.