- Specyfikacja przedmiotu zamówienia

- Specyfikacja bramki Conrada

- Bramka obrotowa z napędem elektrycznym (serwomechanizmem)

- Praca w obie strony

- Delikatne przesunięcie ramienia aktywuje wspomaganie

- Opadające ramiona w przypadku zaniku zasilania lub ewakuacji

- Integracja z dowolnym systemem kontroli dostępu

- Wbudowane liczniki przejść

- Wielokolorowe podświetlenie LED sygnalizujące stan bramki

- Poziom wodoodporności IP65, do użytku wewnątrz

- Łatwa instalacja mechaniczna i elektryczna

- Komunikacja RS485

- Funkcja anty-trailing

- Wspomagany obrót ramion

- 2-letnia gwarancja

- Specyfikacja bramki Lindego

- Bramka uchylna

- Praca w obie strony lub w jedną stronę

- Integracja z dowolnym systemem kontroli dostępu

- Szerokość przejścia do 900 mm – skrzydło akrylowe

- Opcjonalny czujnik obecności

- Podświetlenie LED sygnalizujące stan bramki

- Poziom wodoodporności IP65, do użytku wewnątrz

- Możliwość sterowania z BMS/PPOŻ/SSP/SSWIN

- Łatwa instalacja mechaniczna i elektryczna

- 2-letnia gwarancja

- Konieczność wyceny montażu oraz podłączenia do systemów dostępowych, kompatybilne z używanym systemem kasowym

- Realizacja:

- Prosimy o podanie czasu realizacji zamówienia wraz z montażem oraz informację, czy Wykonawca jest w stanie dostosować termin prac montażowych do możliwości czasowego zamknięcia obiektu wskazanych przez Zamawiającego.