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Do zapytania ofertowego

ZAKRES PRAC
Przedmiotem zapytania jest wykonanie zabudowy magazynowej w budynku Kompleksu Sportowego CRS Bielany przy ulicy Lindego 20.
Zabudowa pod częścią basenową hali w systemie który spełniałby klasę przeciwpożarową min. EI30  łącznie z drzwiami w tej samej klasie odporności  PPOŻ.

1. Wykonanie zabudowy 4szt istniejących boksów, do samego sufitu w technologii spełniającej parametry PPOŻ EI 30 wraz z drzwiami.

2. Wykonanie 6 boksów pod samym basenem w tożsamej technologii z drzwiami PPOŻ EI 30 w niestandardowych wysokościach o szerokości 140 -180cm

Przy składaniu ofert prosimy o podanie wycenianej technologii jaką proponujecie przy realizacji zadania. 
