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Do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zapytania jest dostarczenie i montaż nowej bramy przesuwnej, wykonanie demontażu starej bramy z utylizacją. 
W zakres zamówienia wchodzi:

- demontaż starej bramy i utylizacja

- przygotowanie podłoża i fundamentu

- dostarczenie nowej bramy wjazdowej min. 2m wysokości i 4 m szerokości w ramach na rolkach przesuwnych

- montaż bramy, dostarczenie 10 sztuk pilotów

- udzielenie  gwarancji  24 miesiące 

