Załącznik nr 1

Wykonanie remontu dachu na obiekcie CRS Bielany przy ulicy Conrada 6 w Warszawie

Zakres prac:

- Nowe pokrycie dachu o powierzchni 615m2 papą nawierzchniową

- Wykonanie wywinięć 106 mb

- Wykonanie nowych obróbek blacharskich attyk 106 mb

- Wpusty/przelewy awaryjne 2 sztuki do wymiany

W celu sprawdzenia czy wszystkie elementy remontu zostały wymienione konieczne wykonanie wizji lokalnej

Kontakt w celu ustalenia terminu wizji Darusz Kurlanc 692402725