Załącznik nr 2
Do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia


Przedmiotem zapytania jest przygotowanie pomieszczenia pod montaż regałów archiwum przesuwnego
1. Zakres prac:
Demontaż drzwi wejściowych do pomieszczenia 1 i zamurowanie otworu, uzupełnienie tynków. 
Demontaż drzwi wejściowych do pomieszczenia 2 i montaż z dostawą drzwi metalowych w kolorze inox otwieranych na zewnątrz. 
Demontaż ściany pomiędzy pomieszczeniami.
Uzupełnienie płytek podłogowych.
Przeniesienie gniazda  elektrycznego
Demontaż dwóch  grzejników 
Demontaż cokołów w obu pomieszczeniach
Uzupełnienie wszystkich ubytków ścian, uzupełnienie gładzi i pomalowanie obu pomieszczeń
Uzupełnienie kasetonów w obu pomieszczeniach
2. Długość gwarancji 1 rok od daty protokolarnego odbioru
3. Termin zakończenia prac  24 sierpnia 2026. 


