Załącznik nr 2
Do zapytania ofertowego



Przedmiotem zapytania jest wózka warsztatowego 2 w 1 do obiektu CRS Bielany przy ulicy Lindego 20 w Warszawie.
Wymagania:
· Wszechstronna konstrukcja umożliwia przekształcenie w stołek lub płaską leżankę (łączący funkcje leżanki i taboretu, zaprojektowany z myślą o wszechstronności i trwałości. Produkt powinien płynnie przełączać się między pozycją leżącą a siedzącą)
· Solidne metalowe podparcie z mocnym połączeniem śrubowym, wytrzymujące do 120 kg w trybie stołka i do 150 kg w trybie leżanki
· Wygodne, wyściełane siedzisko zapewniające długotrwały komfort
· Skóra PVC z powierzchnią łatwą do czyszczenia
· Bezpieczne i elastyczne poruszanie się dzięki 6 uniwersalnym kółkom (wyjątkowa zwrotność w przestrzeni roboczej. Kółka powinny być odporne na zużycie i umożliwiające łatwe poruszanie się po różnych powierzchniach
·  Powinien posiadać ochronne nakładki zabezpieczające pole pracy 
· Gwarancja 12 miesięcy


Kontakt telefoniczny z Panem Bogdanem Budzisz 797 318 603
Termin związania z ofertą 90 dni

