Załącznik nr 2
Do zapytania ofertowego



Przedmiotem zapytania jest kompleksowy remont pomieszczeń łazienki siłowni na obiekcie CRS Bielany przy ulicy Lindego 20 w Warszawie.
Zakres prac:
-  skucie, utylizacja, odtworzenie poszczególnych warstw podposadzkowych, 
- wykonanie izolacji, 
- montaż armatury oraz dostosowanie instalacji do wymagań.
Oferta obejmie również zakup wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania zadania oraz koordynację branżową.
Wymagana długość gwarancji 36 miesięcy od daty protokolarnego odbioru.
Wszystkie prace mogą być wykonywane w czasie normalnego funkcjonowania obiektu. Cały remont powinien zamknąć się do 15.11.2026 r.
Wizje lokalne mogą się odbyć od poniedziałku 12.10.2026 do 17.10.2026 w godzinach 9.00 – 14:00.  Kontakt telefoniczny z Panem Bogdanem Budzisz 797 318 603
Termin związania z ofertą 90 dni
